SZÉLERŐMŰVEK VILLAMOSENERGIA-RENDSZERBE TÖRTÉNŐ BEILLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

Varga László

EON. Hungária Zrt.

laszlo.j.varga@eon-hungaria.com

Az előadásban szélerőművek villamosenergia-rendszerekbe történő beillesztésének lehetséges megoldásairól lesz szó, amely nyilvánvalóan összefügg a szélerőművek teljesítmény előrejelzésével és a termelt villamos energia piaci értékesítésének lehetséges megoldásaival. 

Mérlegkör

Piaci szereplők (termelők, fogyasztók, kereskedők) mérlegkört alakíthatnak. A mérlegkörök az aktuális napot követő teljes nap negyedórás időintervallumaira, a fogyasztás és termelés egyensúlyát leíró nettó terheléseket kötelesek jelenteni a rendszer irányító felé. A menetrendtől való fel és lefele eltéréseket igen jelentős kiegyenlítő energia költség terheli.

Kiegyenlítő-energia tervezés valószínűségi időjárás előrejelzéssel

Adott egy bevásárló központ, amelynek tulajdonát képező szélerőmű részben fedezi a fogyasztást, de esetenként betáplál a villamosenergia-hálózatba. A hiányzó villamos energia pótlására két lehetőség kínálkozik. Az egyik lehetőség, azonnali (spot) piacon vásárolni, a másik utólagos elszámolással kiegyenlítő energiát vételezni. Tekintettel arra, hogy a spot piaci ár lényegesen olcsóbb a kiegyenlítő energia áránál mindenképpen érdemes a hiányzó teljesítményt azonnali piacról beszerezni. Ehhez azonban a következő napra vásárlási menetrendet kell megadni. A feladat lényegében a szélerőmű teljesítményének előrejelzése, ami az áruház fogyasztásának előrejelzésével együtt meghatározza a spot piacon vásárlandó teljesítmények lefutását. A szélerőmű teljesítmény és a szélsebesség közötti erőteljes nem-linearitás, előtérbe helyezi valószínűségi (ensemble) időjárás predikció alkalmazását, ahol az előrejelzett időjárási elemre (szélsebesség) nem egyetlen becslést, hanem valószínűség eloszlást használunk.

Költség-haszon elemzés szélerőművek teljesítmények előrejelzésére

Mosonszolnok térségében két 622 kW névleges kapacitású, az E.ON tulajdonában lévő, szélturbina üzemel. A termelt villamos energia, kötelező átvétellel (KÁT), a magyarországi átlagos villamos energia átvételi árnál lényegesen magasabb áron kerül megvásárlásra. A KÁT mérlegkör kiegyenlítő energia költségének elszámolásához a tárgynapot követő teljes napra, teljesítmény előrejelzést kell megadni. A mért adatoktól való eltéréseket szabályozási pótdíjjal büntetik. A szélerőmű teljesítmény előrejelzésére matematikai modell került kidolgozásra, amelynek pontosságát elsősorban a meteorológiai előrejelzés pontossága befolyásolja (ALADIN modell). A szélsebességek előrejelzési hibájának részletes vizsgálata alapján költség-haszon elemzést végeztünk.

Szélerőművek mérlegköbe illesztésének gazdaságossági vizsgálata

A szélerőművek teljesítményének predikciója lényegesen pontatlanabb a fogyasztási előrejelzéseknél. Abban az esetben, ha a szélerőművet egy konvencionális mérlegkörbe integrálunk, a kiegyenlítő energia költség jelentősen megnőhet. Az is könnyen előfordulhat, hogy a kiegyenlítő energia többletköltség miatt a szélerőmű mérlegkörbe integrálása zérus szélenergia ár mellett is ráfizetéssé válik, különösen abban az esetben, ha nem alkalmazunk szélteljesítmény előrejelzést. Adott nagyságú mérlegkör esetén nagyobb szélerőmű kapacitás nyilvánvalóan nagyobb kiegyenlítő energia költséget eredményez, ami szélteljesítmény előrejelzéssel csökkenthető. A kiegyenlítő energia költség növekedése nyilvánvalóan befolyásolja a mérlegkör illetve a szélerőmű tulajdonos között létrejövő kereskedelmi megállapodást. A szélerőmű integrálás kockázatainak elemzéséhez a kiegyenlítő energia költségek alakulására valószínűség eloszlásokat határoztuk meg.

